ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |

| 6 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΝΟ 2/0 ΜΑΤΣΑΚΙ 60 - 75 CM | 186729 |
| --- | --- | --- |
| Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. |  |  |
| 13 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΝΟ 0 - ΜΡ 70 CM - ΜΒ 30 ΜΜ | 186630 |
| Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. |  |  |