**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 323359:**

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 WAY ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ,ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-10 ML ΤΥΠΟΥ ΙNTEGRAL ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 50.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12-22 CH, MHKOΣ 43 CM

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 323360:**

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 2 WAY ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ,ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ 5-10 ML ΤΥΠΟΥ ΙNTEGRAL ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 50.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12-22 CH, MHKOΣ 43 CM