Μαντηλάκια καθαρισμού & απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες) & μικρών επιφανειών,σε ρολλό.Να είναι μιας χρήσεως, σε πρακτική συσκευασία, με καπάκι ασφαλείας & λαβή,για ευκολία χρήσης & αποφυγή διαρροών & εξάτμισης, που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών,σφραγίζονταςερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου (μετά τον εμποτισμό).Να μην αφήνουν χνούδι,να μην σκίζονται,να είναι από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό (fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα &μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα,κατάλληλα για κάθε τύπο συμπυκνωμένου ή έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού.Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 μήνα μετά την παρασκευή των απολυμαντικών,διασφαλίζοντας την σταθερότητα των διαλυμάτων