**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Μαντηλάκια καθαρισμού & απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού(θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, θερμοκοιτίδες)& μικρών επιφανειών,σε ρολλό.Να είναι μιας χρήσεως,σε πρακτική συσκευασία,με καπάκι ασφαλείας και λαβή,για ευκολία χρήσης & αποφυγή διαρροών και εξάτμισης,που επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μαντηλιών,σφραγίζοντας ερμητικά για αποφυγή στεγνώματος του περιεχομένου(μετά τον εμποτισμό).Να μην αφήνουν χνούδι,να μην σκίζονται,να είναι από μη υφασμένο πολυεστερικό υλικό(fleece) που εξασφαλίζει άριστη διαβρεκτικότητα & μεγάλη σταθερότητα στο διάλυμα,κατάλληλα για κάθε τύπο συμπυκνωμένου ή έτοιμου προς χρήση απολυμαντικού.Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περίπου 1 μήνα μετά την παρασκευή των απολυμαντικών,διασφαλίζοντας την σταθερότητα των διαλυμάτων.-ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)