**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

" Να διαθέτουν CE και να πληρούν αποδεδειγμένα το πρότυπο ΕΝ 13795:2011 στο υψηλότερο επίπεδο (ΗΡ).

" Να είναι από μιας χρήσεως υλικό non woven τριών στρωμάτων, ανθεκτικό , στρωματοποιημένο , μαλακό , αδιάβροχο και να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι) .

" Το σετ να περιλαμβάνει:

" 1 σχιστό χειρουργικό σεντόνι ισχίου, κατά προτίμηση διαφανές συνολικών διαστάσεων 245x280cm, με σχισμή 10x95cm, η οποία να καλύπτεται από τρία αυτοκόλλητα με "αυτάκια" στην άκρη ,έτσι ώστε να αφαιρούνται εύκολα και μην δυσκολεύουν τη χρήση του.

" 1 χειρουργική κάλτσα 35x120cm

" 1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού εργαλείων 140x190cm

" 1 κάλυμμα mayo 80x145cm

" 1 χειρουργικό πεδίο κεφαλής 170x300cm

" 1 χειρουργικό πεδίο 150x200cm

" 1 χειρουργικό πεδίο 75x90cm

" 2 αυτοκόλλητες ταινίες 10x50cm

" 4 πετσέτες χειρουργείου 33x33cm

" Να είναι όλα μαζί τυλιγμένα με το κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού και να περιλαμβάνονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία .

" Θήκη διαθερμίας με δύο διαμερίσματα 10χ20cm αυτοκόλλητη