**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

" Να διαθέτουν CE και να πληρούν αποδεδειγμένα το πρότυπο ΕΝ 13795:2011 στο υψηλότερο επίπεδο (ΗΡ).

" Να είναι από μιας χρήσεως υλικό non woven δύο στρωμάτων, ανθεκτικό , στρωματοποιημένο , μαλακό , αδιάβροχο και να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι) .

" Το σετ να περιλαμβάνει:

" 1 χειρουργικό σεντόνι καισαρικής τομής συνολικών διαστάσεων 250x315cm, με ενσωματωμένο σάκο συλλογής υγρών περιμετρικά 360ο και σύστημα διατήρησης του ανοίγματος, με οπή με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθώνειο και με ενσωματωμένο Velcro για συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων .

" 1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού εργαλείων 140x190cm

" 1 κάλυμμα mayo 80x145cm

" 1 χειρουργικό πεδίο 90x100cm

" 1 αυτοκόλλητη ταινία 10x50cm

" 4 πετσέτες χειρουργείου 33x33cm