Συνδετικό τριών αυλών κατάλληλο για ταυτόχρονη χορήγηση τριών διαφορετικών

υγρών-φαρμάκων και για χορήγηση παρεντερικής από κεντρικούς ή περιφερικούς

καθετήρες με αντοχή στα λιπίδια και χρήση ως 7 ημέρες.

Ο κάθε αυλός να είναι από πολυουρεθάνη (class IIa) μήκους 5-6cm και να διαθέτει:

1. Εσωτερική διάμετρο 1,5mm

2. Εξωτερική διάμετρο 2,5mm

3. Clips on-off με χρωματική κωδικοποίηση.

4. Διαφανή κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο οπτικός έλεγχος

5. Πώμα κλειστού συστήματος για πρόληψη λοιμώξεων (needless), κατάλληλο για

χρήση σε δυναμική έγχυση CT αντοχής >/ 350psi και MRI συμβατό.

6. Βαλβίδα μη επιστροφής (one-way) μόνο για χορηγήσεις

7. Όγκο πλήρωσης 0,37ml ανά αυλό

Το σημείο ένωσης των τριών να καταλήγει σε αρσενικό Luer lock περιστρεφόμενο

δακτύλιο σύνδεσης.

Να είναι είναι απαραιτήτως PVC-free σε όλα τα μέρη του LATEX-free , DEHP-free, μίας

χρήσεως, αποστειρωμένο.

Η ακρίβεια όλων των παραπάνω να αποδεικνύεται από τις παραπομπές σε φυλλάδια ,

εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (επι ποινή αποκλεισμού) με παραπομπές.

Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση