Σετ προσωρινού υποκλείδιου/σφαγιτιδικού/μηριαίου καθετήρα διπλού αυλού 11 & 12FR από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και σε μήκη 15 , 20 και 24 εκατοστά με διάταξη αυλών side by side.

Το σετ να περιλαμβάνει :

καθετήρα διπλού αυλού, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό τύπου J tip, αγγειακό διαστολέα, πώματα, κλπ.

Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση, CVVH κλπ.

Η παροχή αίματος να είναι περίπου 300 ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Οι καθετήρες να διατίθενται σε 3 μορφές: με σκέλη σε ευθεία διάταξη, με κυρτό κορμό ή με κυρτά άκρα για την κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών της μονάδας.

Να φέρει σήμανση CE.