**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΣΕ ΚΙΛΑ**

" Να περιέχει ως δραστική ουσία το υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης για παρασκευή διαφόρων διαλυμάτων.

" Με ουδέτερο pH διαλύματος 6,5-7,5 περίπου για ευρεία συμβατότητα.

" Να έχει και καθαριστικές ιδιότητες (απαραίτητη η ύπαρξη τασιενεργών).

" Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ14562.

" Να είναι πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (HIV, HBV, HCV, POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO) σύμφωνα με την ΕΝ 14476. Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563.

" Να είναι σποροκτόνο σύμφωνα με την ΕΝ 13704.

" Ο χρόνος επίτευξης του συνόλου του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά και να κατατεθούν μελέτες.

" Να ελέγχεται η δραστικότητα του διαλύματος με δείκτες και να προσφέρονται.

" Να είναι συμβατό με τα θερμοεύαισθητα όργανα και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες άκαμπτων ή και ευκάμπτων ενδοσκοπίων. Να κατατεθεί το CE mark του κοινοποιημένου οργανισμού και η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος και το δελτίο δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό με την πιστή ελληνική τους μετάφραση.

" Σε συσκευασία έως 2 kg. ή σε φακελίσκο