ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (Containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

- Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη ατμού στο πάνω μέρος τους.

- Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός και να εναρμονίζεται με το πρότυπο ISO 11140-1 .

- Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό και υδρόφοβο αποστειρώσιμο χαρτί κρεπ, βάρους 60gr/m2.

- Να μην περιέχουν φυσικό λάτεξ.

- Να φέρουν σήμανση CE.

- Να διατίθεται σε διάσταση 23Χ23cm.

- Σε συσκευασία έως 500 τεμάχια ανά πακέτο. Συσκευασμένα εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη.

- Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, ο αριθμός παρτίδας και οι συνθήκες αποθήκευσης σε κάθε συσκευασία.

- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, αντίγραφο της σήμανσης CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ για το προσφερόμενο προϊόν και το εν ισχύ ISO 13485:2016 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.