ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ MAYO

1.	Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες.

2.	Το ύψος να ρυθμίζεται από 85 έως 120 εκατοστά υδραυλικά με ποδομοχλό .

3.	Οι συνολικές του διαστάσεις του να είναι 660x540x880/1220h εκατοστά  (ΜχΠχΥ) περίπου.

4.	Να διαθέτει τέσσερις (4) μεγάλους τροχούς ?80 χιλ. οι δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο.

5.	Να δέχεται φορτίο τουλάχιστον 15 κιλών .

6.	Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001.

7.	Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 ,  ISO 13485 και ISO 14001.

8.	Να συνοδεύεται από διετή εγγύηση.