ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

Ενδοτραχειακοί σωλήνες κατάλληλοι για μικρολαρυγγοσκόπηση οι οποίοι:

Να είναι κατασκευασμένοι από PVC και να φέρουν cuff μεγάλου όγκου - χαμηλής πίεσης διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm .

Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και να διαθέτουν μαύρο

ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 cm πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης.

Να είναι διαβαθμισμένοι και να φέρουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό 15M για σύνδεση με το κύκλωμα αναισθησίας.

Να έχουν μήκος χωρίς το συνδετικό τουλάχιστον 350 mm.

Να είναι αποστειρωμένοι και Latex-free με τις αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.

Όλα τα παραπάνω να πιστοποιούνται και από το προσπέκτους του κατασκευαστή.