ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

"ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.

"ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ BAYONET, ME MHKOΣ 8" KAI AKΡO 2,0mm.

"NΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4mm ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΝΑΝΑ",  " USA 2-Pin"

"ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΩ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΡΥΓΙΚΗΣ - ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΜHZ ΚΑΙ 0,6 MHZ,

ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-H ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP-AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ.

-H ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

-NA ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC.