ΦΙΛΤΡΟ ΜΤΝ HELIXONE LF 60% NO 1,8

Φίλτρο αιμοκάθαρσης ( κατηγορίας Β.2  ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ :IN VITRO Kuf <= 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , και επιφάνεια μεμβράνης <= 1,5 m2.). Μεμβράνης HELIXONE,  επιφάνεια ένα 1,8 τ.μ. κατηγορίας 60%.