Με άνετο δίσκο ζύγισης, αλλά πολύ γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε έναν επιδαπέδιο ζυγό για παιδιά με χωρητικότητα 20 kg

Ο δίσκος ζύγισης και η βάση που χρησιμεύει και ως απλός επιδαπέδιος ζυγός είναι συνδεδεμένες με ένα ασφαλές κλείδωμα εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της ζύγισης του μωρού

Ωστόσο, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, ο δίσκος μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του βρεφοζυγού είναι η λειτουργία μαστός-γάλα-λήψη, με την οποία κάποιος μπορεί εύκολα να προσδιορίσει την ποσότητα του γάλακτος που το μωρό έχει πάρει

Ο στιβαρός αυτός βρεφοζυγός είναι εύκολος στη μεταφορά και τα κουμπιά του τον κάνουν πολύ εύχρηστο

Χωρητικότητα: 20 kg

Διαβάθμιση: 10 g <10 kg> 20 g

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 550 x 165 x 330 mm

Βάρος: 2,5 kg

Τροφοδοτικό: Μπαταρίες

CE έγκρισης κατηγορίας: (IIII)