Μιας χρήσης χρησιμοποιείται για την καθημερινή παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ασθενών στη ΜΕΘ.

ο σωλήνας να έχει ικανό μήκος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο ορθό είτε στον οισοφάγο.

Το  άκρο του να είναι στρογγυλεμένο ώστε να μην προκαλεί τραυματισμό κατά την τοποθέτηση.

ο αισθητήρας να μπορεί να προσαρμόζεται στο αντίστοιχο καλώδιο του μόνιτορ DASH 5000 της GE της ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας. Η μειοδότρεια εταιρεία να δεσμευτεί για τη δωρεάν προμήθεια αντίστοιχων καλωδίων (οχτώ τεμάχια ) για τα παραπάνω μόνιτορ, σε περίπτωση που το αναλώσιμο της δε μπορεί να συνδεθεί στα ήδη υπάρχοντα καλώδια.