ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟ 06 CM

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, καταλλήλου

υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ,ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των

ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες ( υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά ( να ακολουθούν κατά προσέγγιση τον νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης ) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστον 10Ν ανά εκατοστό δηλουμένου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από τάνυση το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για την στερέωση τους.