Σετ εισαγωγής (θηκάρι) No 6 fr  για καθετήρα βηματοδότησης 5fr

Εισαγωγέας καθετήρα - θηκάρι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη.

Να επιτρέπει την ομαλή και ατραυματική προσπέλαση στο αγγείο.

Να διαθέτει ενσωματωμένη πλάγια είσοδο με πλαστική προέκταση και ενσωματωμένο 3way.

Να διαθέτει  προσαρμογέα και αιμοστατική βαλβίδα.

Να διαθέτει  οδηγό σύρμα ευθύ ή κεκαμμένο (τύπου J ) ανάλογου μήκους με το αντίστοιχο θηκάρι.

Να διατίθεται σε μέγεθος  6 fr.

Το σετ να περιέχει  το θηκάρι ,το διαστολέα,μανίκι προστασίας του καλωδίου βηματοδότησης ,το συρμάτινο οδηγό,βελόνα παρακέντησης,σύριγγα 5 ml και νυστέρι.

Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένο.