ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΩΝ) ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΟΥ ΣΠΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ.

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΜΧ ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ.