Σετ βελόνες-ηλεκτρόδια εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων θερμικής

νευροτροποποίησης (PRF - STP), νευρόλυσης (RF lesion) για 2πολικό, 3πολικό

& 4πολικό θερμοκαυτηριασμό με διάλυμα υαλουρονικού οξέος, για γάγλια

ραχιαίας ρίζας (DRG), υπερπλάτιο νεύρο (suprascapular), ιερολαγώνειο

άρθρωση (sacroiliac joint), FACET joints (cervical, Thoracic, Lumbar),

σπλαχνικών, γονιδιακών νεύρων (genicular nerves), ενδαρθρική νευρόλυση

κ.α. πλήρους συμβατότητας με γεννήτρια 4 λειτουργιών.

Να προσφέρονται σετ βελόνες-ηλεκτρόδια εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων

θερμικής νευροτροποποίησης (PRF - STP), νευρόλυσης (RF lesion) για

2πολικό, 3πολικό & 4πολικό θερμοκαυτηριασμό με διάλυμα

υαλουρονικού οξέος για γάγλια ραχιαίας ρίζας (DRG), υπερπλάτιο νεύρο

(suprascapular), ιερολαγώνειο άρθρωση (sacroiliac joint), FACET joints

(cervical, Thoracic, Lumbar), σπλαχνικών, γονιδιακών νεύρων (genicular

nerves), ενδαρθρική νευρόλυση κ.α. πλήρους συμβατότητας με γεννήτρια

4 λειτουργιών (modes) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου ανάλογα του

θεραπευτικού πρωτοκόλλου και θεραπευτικών παραμέτρων (Leiden

consensus) σε αποστειρωμένη συσκευασία, πλήρους συμβατότητας με την γεννήτρια παλμικής, θερμικής καθώς και τυχαιοποιημένης εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων TOPLG20, ως εξής:

Το σετ να  αποτελείται από:

α)1 Βελόνα-ηλεκτρόδιο ραδιοσυχνοτήτων με εισαγωγείς (ανάλογα με τις ανάγκες του

εκάστοτε περιστατικού), σε ατομική ξεχωριστή συσκευασία εκάστη.

β)Γείωση

γ)Διάλυμα υαλουρονικού οξέος

δ)Σχεδιάγραμμα διαχείρισης και παρακολούθησης πόνου (WOMAC-pain score) ή

παρόμοιο αυτού.