ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΣΕ LT

1.Να είναι συμπυκνωμένο ενζυματικό υγρό για τον καθαρισμό των ενδοσκοπίων σε αυτόματα πλυντήρια.

2.Με ουδέτερο pΗ διαλύματος, συμβατό με το υλικό κατασκευής των ενδοσκοπίων. Να κατατεθούν πιστοποιητικά  από επίσημους κατασκευαστές ενδοσκοπίων.

3.Να είναι χαμηλού αφρισμού.

4.Να είναι φιλικό με το περιβάλλον και τον χρήστη ( μη καυστικό, μη ερεθιστικό μη διαβρωτικό) στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος (πρωτότυπο και μετάφραση στα Ελληνικά).

5.Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5lt.

6.Συμβατό με το απολυμαντικό  χρήσης (να κατατεθεί δήλωση του παραγωγού).

7.Να φέρει σήμανση CE και να  καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή PCN και να κατατεθούν αντίγραφα αυτών.

8.Να δοθεί για οικονομική αξιολόγηση το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση