ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ BIS Μ.Χ.

1. Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη.

2. Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας και να συνδέεται με τα υπάρχοντα μηχανήματα του Νοσοκομείου

3. Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει

EMG.

4. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE ,NITRILE-FREE.

5. Να προσφέρεται συνοδός εξοπλισμός.

6. Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Να κατατεθούν τα

πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.