ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΟΛΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ.

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ, ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ.

ΝΑ ΔΡΑ ΣΤΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΧΥΡΟΥ ΘΡΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ GRADE I, II, III & IV.

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΤΩΝ TROCAR.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΠΕΔΙΑ.

ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑ Η ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 5 ΕΩΣ 10 ΛΕΠΤΑ.

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 48 ΩΡΕΣ.

ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:12CM X 12CM, 20CM X 20CM, 7,6CM X 1M Z-FOLD, 30CM X 30CM.