1.Συμπυκνωμένο ενζυματικό υγρό µε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH διαλύματος 7-9.

2.Κατάλληλο για χρήση µε εμβάπτιση και σε λουτρό υπερήχων.

3.Χωρίς ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα.

4.Να περιέχει καθαριστικές ουσίες (τασιενεργά) και ένζυμα ικανά να απομακρύνουν πρωτεΐνες λίπη κ.α.

5.Μη οξειδωτικό, µη διαβρωτικό, µη καυστικό.

6.Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή.

7.Να απομακρύνει αποτελεσματικά τo βιοϋμένιο (biofilm) από τα κανάλια των ενδοσκοπίων και να πιστοποιείται από ανεξάρτητη μελέτη. Να κατατεθεί η μελέτη.

8.Να µη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών οργάνων.

9.Να µην είναι ερεθιστικό για βλεννογόνους, αναπνευστικό και επιβλαβές για τον χρήστη στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης και να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος (πρωτότυπο και μετάφραση στα Ελληνικά). .

10.Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο P.C.N.

11.Να προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.

12.Να δίνεται για την οικονομική αξιολόγηση του σκευάσματος το κόστος ενός λίτρου διαλύματος στη συνιστώµενη κατασκευαστική αραίωση.