1.Υγρό  συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια, σε πλυντήρια υπερήχων και με βυθισμό.

2.Να αποτελείται από μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη ενζύμων σε pH διαλύματος >10, για αποτελεσματική απορρύπανση του βιολογικού φορτίου σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς .

3.Φιλικό  με τον χρήστη και το περιβάλλον (να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο).

4.Να μην είναι διαβρωτικό για τα  εργαλεία και τα ενδοσκοπικά εργαλεία, π.χ. λαπαροσκόπια, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης).

5.Να είναι συμβατό με το διαβρεκτικό χρήσης (του ιδίου παραγωγού) και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων .

6.Να είναι συμβατό με το  πλυντήριο του κατασκευαστή Belimed. Να κατατεθεί πιστοποιητικό συμβατότητας του κατασκευαστή.

7.Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ή στο PCN  και να κατατεθούν.

8.Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να δοθεί και το κόστος διαλύματος  έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για οικονομική αξιολόγηση.

9.Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό)φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά,  το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της Αγγλικής αλλά και της Ελληνικής ετικέτας, αντίγραφο της καταχώρησης σε ΕΜΧΠ ή στο PCN και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του ΕΟΦ , τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (περιβαντολλογικό) και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.