ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΣΑΝ ΣΤΥΛΕΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΑΝ BOUGIE.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (Coude tip) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΤΥ ΑΚΡΟ (ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ) ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ USB ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ.

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ PROSPECTUS.