1.	ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΒΟΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΜΕ ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ (GENTAMICIN SULPHATE) 2 MG/CM², NΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ "RENATURED COLLAGEN MATRIX" Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ , ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  >500 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE CLASS III ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ MDR 2017/745ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :    10CMX10CMX0,5CM