Προστατευτικά καλύμματα ποδιών αποστειρωμένα (μιας χρήσης)

Να είναι κατασκευασμένα από μιας χρήσεως μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά, για πλήρη αδιαπερατότητα υγρών και μικροβίων, κατάλληλης υφής για βέλτιστη σταθεροποίηση.

Να διαθέτουν CE και να πληρούν αποδεδειγμένα το πρότυπο ΕΝ 13795-1:2019.

Να είναι αποστειρωμένα και διπλωμένα σε συσκευασία ανά δύο τεμάχια.

Να έχουν διαστάσεις 75x140cm.

Να είναι κατάλληλα για γυναικολογικές-ουρολογικές επεμβάσεις.

Να διατίθενται σε εσωτερική χάρτινη συσκευασία τύπου dispenser , για βοήθεια στην αποθήκευση στο χειρουργείο , αλλά και οικονομία στη διαχείριση και τη χρήση.

Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.