"	Να διαθέτουν CE και να πληρούν αποδεδειγμένα το πρότυπο                       ΕΝ 13795:2011 στο υψηλότερο επίπεδο (ΗΡ).

"	Να είναι από μιας χρήσεως υλικό non woven  τριών στρωμάτων, ανθεκτικό , στρωματοποιημένο , μαλακό , αδιάβροχο και να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι) .

"	Το σετ να περιλαμβάνει:

"	1 σχιστό χειρουργικό σεντόνι ισχίου, κατά προτίμηση διαφανές συνολικών διαστάσεων 245x280cm, με σχισμή 10x95cm, η οποία να καλύπτεται από τρία αυτοκόλλητα με "αυτάκια" στην άκρη ,έτσι ώστε να αφαιρούνται εύκολα και μην δυσκολεύουν τη χρήση του.

"	1 χειρουργική κάλτσα 35x120cm

"	1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού εργαλείων 140x190cm

"	1 κάλυμμα mayo 80x145cm

"	1 χειρουργικό πεδίο κεφαλής 170x300cm

"	1 χειρουργικό πεδίο 150x200cm

"	1 χειρουργικό πεδίο 75x90cm

"	2 αυτοκόλλητες ταινίες 10x50cm

"	4 πετσέτες χειρουργείου 33x33cm

"	Να είναι όλα μαζί τυλιγμένα με το κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού και να  περιλαμβάνονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία .

"	Θήκη διαθερμίας με δύο διαμερίσματα 10χ20cm αυτοκόλλητη