ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ PIG TAIL ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, LUER LOCK ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ ΕΥΘΕΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ PIGTAIL

ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ CHIBA ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (18G/20CM)

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΕΥΘΥ ΑΚΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΑ ΝΙΤΙΝΟΛΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΑΝΔΥΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035'' & ΜΗΚΟΥΣ 150 CM ,

ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ 3 CM ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8 ΚΑΙ 10FR/ΜΗΚΟΣ 30CM