SET ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ:

ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (6,7,8,9,12,14,16,18,20FR) ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 22-30CM, ΜΕ 6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ.

1.ΗΧΟΓΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18GX20CM, ΜΕ ΑΚΡΟ DIAMOND.

2. ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ

3. ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ STIFF (0,035/0,038 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ)

4.ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER-LOCK

5.ΝΥΣΤΕΡΙ

6.ΔΙΣΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

7.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

8.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΥΘΕΙΑΣΤΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΚΑΡ.