Πακέτο καισαρικής, αποστειρωμένο, μιας χρήσης.

Χαρακτηριστικά:

"Να είναι αδιαπέραστο στα υγρά

"Να είναι κατασκευασμένο από υλικό non woven με υφή και συμπεριφορά υφάσματος

"Latex free.

"Η εφαρμογή του να γίνεται με άσηπτη τεχνική.

"Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου ΕΝ 13795-1:2025 (High Performance).

"Ταξινόμηση σύμφωνα με Κανονισμό EE MDR 2017/745 Class 1-Sterile

"   Σε ατομική συσκευασία. Να φέρει σήμανση CE.

"Το πακέτο να αποτελείται από:

"1 κάλυμμα mayo 80 x 145 cm

"4 πετσέτες χάρτινες 30 x 40 cm

"1 χειρουργική ταινία 10 x 50cm αδιάβροχη, ελαστική

"1 κάλυμμα για νεογέννητα 90 x 120 cm

"1 ενισχυμένο πεδίο καισαρικής Biflex 56gr/m2, 175/250 x 300  cm με αυτοκόλλητη οπή 38 x 32 cm και ενσωματωμένο σάκο 70 χ 80 cm

"1 κάλυμμα τραπεζίου 150 x 190 cm

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και τεχνιικού φυλλαδίου.