ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (και καλωδίου)  ΜΕ GEL

1.Με ένα αποστειρωμένο κάλυμμα προστασίας, με ειδικό αυτοκόλλητο στο σημείο που καλύπτει τον μορφομετατροπέα του υπερήχου.  Να κολλάει με ευκολία, να μη μετακινείται και να μην υπάρχουν πτυχές ή κενά, για άριστο αποτέλεσμα στον υπέρηχο. Να εξαλείφει την ανάγκη εφαρμογής gel εσωτερικά στο σημείο αυτό, ώστε να προστατεύεται η κεφαλή του υπερήχου.

2.Να διατίθεται σε μέγεθος  18 cm  x 30 cm και 18 cm x 50 cm.

3.Latex Free.

4.Με ένα σωληνάριο (όχι φακελακι) 15gr, αποστειρωμένης γέλης (gel), αεροστεγώς ασφαλισμένο, με ειδικό άνοιγμα άσηπτης τεχνικής, έτσι ώστε το gel να εφαρμόζεται με ακρίβεια στον μορφοτροπέα, χωρίς να εισέρχεται αέρας στο υπόλοιπο περιεχόμενο.

5.Χωρίς χημικά πρόσθετα, χωρίς φυσαλίδες (Bubble Free) με βελτιστοποιημένο ιξώδες για άριστο κι ασφαλές αποτέλεσμα.

6.Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και prospectus.