ΣΕΤ  ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΤΟΜΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  SELDINGER

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΤΟΜΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  SELDINGER, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ:

1)ΝΥΣΤΕΡΙ ΝΟ11

2)ΣΥΡΜΑ ΜΕ J-TIP ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑ 10CM, 20 CM ΚΑΙ 30CM.

3)ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.0 I.D. ΜΕ  CUFF ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΦΛΑΤΖΑ.

4)ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  SWIVEL ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.

5)ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML

6)YΠΟΑΛΕΡΓΙΚΗ ΑΦΡΩΔΕΣ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΕ VELCRO

7)ΚΑΘΕΤΗΡΑΚΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΕΛΟΝΑ.

TO ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ