ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΜΕΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΕΚΑΠΥ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΧΗΜΑ. Β) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, LATEXFREE

Γ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

Δ) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΝO LARGE MEDIUM ΚΑΙ SMALL

Ε) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.