[bookmark: _GoBack]ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (4 ΣΤΥΛΕΟΙ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ+ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ+FRAGMENTOR) ΚΑΙ 2. ΤΟ CUSTOM PACK ΜΕ: TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣKELLMAN 0.9 MM - 45 ΜΟΙΡΩΝ, ΚΑΛΥΜΑ 140Χ140+/-10CM, ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (DRAPE) 120X200+/-40CM ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΟΠΗ+ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΡΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙO ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,2 MM ΜΕ ΛΑΒΗ, ΛΟΓΧΗ 19G, ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 25G, ΒΕΛΟΝΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27G, 10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ-ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ, 2 ΔΟΧΕΙΑ 250 ML, 2 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ+ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 2 EYEPAD  OVAL, 10 ΓΑΖΕΣ 10Χ10CM 12ΠΛΕΣ, 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML, 1 ΤΩΝ 2ML ΒΙΔΩΤΗ, 1 ΤΩΝ 5-6ML ΒΙΔΩΤΗ, 1 ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡ ΟΦΘ ΓΑΝΤΙΑ 7.5.
