Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Είδος	Χειρουργικό ψαλίδι
Σχεδιασμός	Κεκλιμένο / Angled
Άκρο	Αμβλύ, ατραυματικό (blunt/atraumatic)
Μήκος	100 mm
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας χειρουργικών εργαλείων
Λεπίδες	Δύο, κοπτικές, με λεία και ακριβή εφαρμογή
Επιφάνεια	Ματ ή σατινέ, κατάλληλη για χειρουργική χρήση
Αρθρωτή σύνδεση	Βιδωτή, σταθερή και ρυθμιζόμενη
Αποστείρωση	Κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη αποστείρωση σε αυτόκαυστο
Χρήση	Χειρουργική/ιατρική χρήση, ανάλογα με τον τύπο του ψαλιδιού
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