Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή

Είδος	Χειρουργικό ψαλίδι

Σχεδιασμός	Κεκλιμένο / Angled

Άκρο	Αμβλύ, ατραυματικό (blunt/atraumatic)

Μήκος	100 mm

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας χειρουργικών εργαλείων

Λεπίδες	Δύο, κοπτικές, με λεία και ακριβή εφαρμογή

Επιφάνεια	Ματ ή σατινέ, κατάλληλη για χειρουργική χρήση

Αρθρωτή σύνδεση	Βιδωτή, σταθερή και ρυθμιζόμενη

Αποστείρωση	Κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη αποστείρωση σε αυτόκαυστο

Χρήση	Χειρουργική/ιατρική χρήση, ανάλογα με τον τύπο του ψαλιδιού

Σήμανση	CE και συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για ιατροτεχνολογικά