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Το αποστειρωμένο σετ για τη διενέργεια της φλεβοκεντήσεως να περιέχει σε δύο ξεχωριστές συσκευασίες τα απαραίτητα υλικά για την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης.
- Για την έναρξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει :  
Ενα ζεύγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα 
επιλογής).Eνα χειρουργικό πεδίο .Τρία τολύπια διαμέτρου 8 εκ.Τρείς γάζες  7,5 x  7,5 εκ. 8 φύλλων.Δύο αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελόνων Fistula .Tέσσερα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των αρτηριοφλεβικών γραμμών.
- Για την λήξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει :
Ενα ζεύγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα 
επιλογής).Eνα χειρουργικό πεδίο .Δύο τολύπια διαμέτρου 8 εκ.
Δύο γάζες  7,5 x  7,5 εκ. 8 φύλλων.Δύο ειδικά αιμοστατικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα τύπου SURE 
SEAL SIZE XL.Δύο ειδικά πίεστρα για αιμόσταση  .
Να φέρει σήμανση CE.
