ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Το αποστειρωμένο σετ για τη διενέργεια της φλεβοκεντήσεως να περιέχει σε δύο ξεχωριστές συσκευασίες τα απαραίτητα υλικά για την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης.

- Για την έναρξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει :

Ενα ζεύγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα

επιλογής).Eνα χειρουργικό πεδίο .Τρία τολύπια διαμέτρου 8 εκ.Τρείς γάζες  7,5 x  7,5 εκ. 8 φύλλων.Δύο αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελόνων Fistula .Tέσσερα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των αρτηριοφλεβικών γραμμών.

- Για την λήξη της συνεδρίας το σετ να περιέχει :

Ενα ζεύγος ελαστικά γάντια μικρού ή μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα

επιλογής).Eνα χειρουργικό πεδίο .Δύο τολύπια διαμέτρου 8 εκ.

Δύο γάζες  7,5 x  7,5 εκ. 8 φύλλων.Δύο ειδικά αιμοστατικά αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα τύπου SURE

SEAL SIZE XL.Δύο ειδικά πίεστρα για αιμόσταση  .

Να φέρει σήμανση CE.