Χαρακτηριστικά Ακτινογραφικού Φιλμ Ξηράς Εκτύπωσης

Να είναι συμβατό με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλύπτεται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (πχ ISO, CE mark) και να καλύπτει τις απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

"	Να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπει ανάλογη σκιαγραφική αντίθεση (contrast) σε σχέση με τις διαφορετικές πυκνότητες εξεταζόμενων περιοχών και να αποδίδει άριστη ποιοτική απεικόνιση.

"	Να είναι μονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της μιας επιφάνειας).

"	Η συσκευασία των films να είναι ανθεκτική και φωτοστεγανή.

"	Να είναι ανθεκτικό στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.

"	Στην προσφορά να αναφέρεται σε ποιες συσκευασίες από πλευράς αριθμού φύλλων films μπορούν να προσφερθούν.